	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(소화전 1783,3760,3773호)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 1장 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 수서119안전센터-6519(2016.10.25.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획보고』와 관련입니다.

2. 이와 관련하여 우리119안전센터에서 관리 운용중인 지상식소화전 1783호 대한 소방용수시설 고장발생 현황을 붙임과 같이 보고합니다.

〇 고장내역

관 할	발견일자	용수 번호	식 별	위 치	고장내용	사용여부	비고 (조치)
수서	2016.11.10. 16:00	1783	지상식	강남구 광평로 47길29 (수서동 734 전화국앞)	몸통 및 제수변 헛바퀴 돔	사용불가	제수변 잠겨진 상태
수서	2016.11.08. 16:00	3760	지상식	강남구 자곡동 101 (래미안강남힐스 603동 길 건너편)	제수변 배수불량	사용가능	제수변 잠금
수서	2016.11.08. 16:10	3773	지상식	강남구 세곡동 461-10 (엘에이치 푸르지오 2단지 건너편)	제수변 배수불량	사용가능	제수변 잠금

붙임 : 소방용수 고장발생(지상식1783호 등 3개소) 보고 3부.  끝.

	수서119안전센터장
서무담당	한창근		진압2팀장	김갑경		119안전센터장	11/21 박성근
협조자
시행	수서119안전센터-7139	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화	445-9019	/전송	451-0019	/	chang3200@seoul.go.kr	/	부분공개(6)