함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제 목	공사현장 수도계량기 동파예방 실태점검 결과보고

1. 겨울철 시민생활안전 급수대책 추진관련 자료제출요청(계측관리과-8077,

2016.10.28.)관련입니다.

2. ‘16년도 관내 건축공사현장 수도계량기 점검계획(현장민원과-2016.10.31)관련입니다.

우리 사업소 관내 공사현장(210개소)을 전수조사하고 붙임과 같이 점검  결과를 보고합니다.

○ 동파취약 공사현장 점검 결과

동파취약 공사장(개소)	동파예방 적합(개소)	동파예방 미흡(개소)
210	68	142

붙 임  관내 공사현장 수도계량기 동파예방 추진실태 점검 결과 1부. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	김보현		현장민원과장	김용운		중부수도사업소장	11/21 유경애
협조자
시행	현장민원과-31512	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2361	/전송	02-3146-2389	/		/	부분공개(6)