투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	청담대교 및 서호교 하부 쓰레기선별장내 일부시설 재 정비 요청

1. 동부도로사업소 교량보수과-1212(‘14.3.17)호 및 서부도로사업소 교량보수과-1679(’14.3.14)호와 관련입니다.

2. 우리 본부 환경과에서 점용.사용하고 있는 청담대교 및 서호교 하부 쓰레기선별장내 일부시설에 대하여 관할 도로사업소로부터 아래와 같이 지적사항이 통보되었기에 이를 알려드리니 조속히 시정조치 후 그 결과를 관할 도로사업소 및 운영과로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시설물 지적 사항

- 청담대교 하부 쓰레기 선별장(교량 관리부서 : 동부도로사업소 교량보수과)

⇒ 에어콘 실외기 및 각종 목재류 방치로 교량 하부 점검 곤란하고, 화재발생 우려

- 서호교 하부 쓰레기 선별장(교량 관리부서 : 서부도로사업소 교량보수과)

⇒ 교량거더 전기콘센트 등 각종 점용물 제거 및 앵거(못 등) 제거 후 그라우팅 시행 요청

※ 세부 지적 및 조치 사항은 별첨 도로사업소 공문을 참고하시기 바라며, 특히, 별첨 지적 사항은 기 통보하였으나 현재까지 조치가 이루어지지 않아 재 촉구한 사항임을 감안 조속한 조치와 회신 바랍니다.

붙  임 : 1. 청담대교 강변북로 진출램프 교대측 하부 청소작업원(웅비) 컨테이너 재정비 요청 1부.

2. 서호교 하부 점용시설 정비 재요청 1부.  끝.

	운영과장
수신자	환경과장,뚝섬안내센터장,망원안내센터장
주무관	김윤수		운영과장	03/17 최대봉
협조자
시행	운영과-1918	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	3780-0815	/전송	3780-0803	/	yunsukim@seoul.go.kr	/	대시민공개