길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-23809

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	11/21 代김효수

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/14(월)	11/15(화)	11/16(수)	11/17(목)	11/18(금)	11/19(토)	11/20(일)	계
2015년	92,983	91,603	91,299	85,596	83,261	89,451	89,250	623,443
2016년	86,300	86,600	92,800	79,300	87,600	95,000	99,900	627,500
증 ․ 감	-6,683	-5,003	1,501	-6,296	4,339	5,549	10,650	4,057

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.7~11.13)	금주 공급(㎥) (11.14~11.20)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
621,500	627,500	6,000	0.97

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :6,000㎥(0.97% 증가)

- `16.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,141,234㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경