통수전 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	11/21 이만기

	명에 의하여『구리포천고속도로구간내 강북송수관로A,B열이설공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 21
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 공사개요

○ 공 사 명 :『구리포천고속도로구간내 강북송수관로A,B열이설공사』

○ 공사개요 : B열 D=2,400mm,  L=17m

○ 검사목적 : 통수전 음용수 적합여부 수질검사

○ 검사지점 : 중랑구 신내동 2-7번지 일원(시점부)

□ 수질검사결과

○ 검사일자 : 2016.  11. 14

○ 검 사 자 : 주무관 이범현, 박관우

○ 수질검사지점 및 검사결과

검 사 일 시	검 사 지 점	탁 도	잔류염소	pH	검사결과
2016.11.21	중랑구 신내동 2-7번지 일원 (시점부)	0.13	0.19	-	적 합

. 끝