복    명    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김원재	김찬모	11/21 박길영

	명에 의하여 저수조 청소 및 수질검사 대상 제외 요청에 대하여 현장 조사 하고 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 21.
시설9급 김 원 재

조       사       내       용

구  분

복명서 저수조 청소 제외-(용성빌딩)

내용

□ 민원개요

○ 주    소 : ****************************

○ 신 청 인 : *** 관리자

○ 민원내용 : 직결급수 전환으로 저수조 청소 및 수질검사 대상 제외 요청

□ 조사내용

○ 건물개요

건축물 규모	연면적(㎡)	표고(m)	수압(㎏/㎠)	수계	비 고
지상 8층 지하 2층	2,375.16	18.3	3.5~3.7	백련배수지

○ 조사결과 : 기존 사용 중이던 저수조(5,6층 전용)를 거치지 않고 직수로 연결하여 사용.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 직결급수로 전환하여 사용하고 있으므로 『수도법시행령 제50조』의 규정에 의거 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외코자 하며,

○ 추후 저수조 및 물탱크를 활용 음용 및 세면용수 등으로 사용할 경우 우리사업소로 변동사항을 신고하고, 저수조 청소 및 수질검사를 이행하여야 함을 안내코자 함.

붙임 : 1. 저수조 청소대상 제외 건축물 조사서 1부.

2. 직결전환 현장사진 1부. 끝.

비  고