			강서수도사업소
수신자		내부결재
(경유)
제목	GIS 속성자료 수정완료(목동514-1~516-3간)

1. 급수운영과-32180(16.11.18)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 양천구관내 “등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사” 중 GIS속성자료가 현장과 상이한 상수도관에 대한 수정요청건에 대하여 아래와 같이 수정완료후 통보하오니 상수도GIS를 통해 수정사항을 확인 후 이상이 있을시에는 재수정 요청하여 주시기 바랍니다.

- 속성자료 수정  및 편집현황 -

연번	위 치	관로번호	GIS 속성				GIS속성자료 수정사항	비 고
			관종	부설년도	구경 (mm)	연장 (m)
1	목동514-1 ~ 516-3	54941000413,54942122100,54942122102,54942122104,54941122311	CIP	1981 (1991)	200	326.8	GIS 폐쇄관 등록완료	제수밸브 1개소 삭제처리함
		54942122263	DCIP	2006	200	326	GIS 200관로 입력완료

붙임 : 1. 위치도 1부. 끝.

주무관	권기석		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	11/21 김정수
협조자	주무관	여수현		주무관	김용호
시행	급수운영과-32458	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정동) 강서수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-3953	/전송	3146-3989	/	kgski69@seoul.go.kr	/	부분공개(2)