	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 결과 제출(지상식 521060호)

1. 재난관리과-8339(2016.11.16.)『소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 알림(지상식 521060호)』관련입니다.

2. 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 검수대상 : 1개소(521060호)

나. 검수결과 :  붙임 세부내역 참조

용수번호	식구분	이설위치	사용가부	검수결과
521060	지상식	은평터널로 7가길 8	사용가	불량 (소화전 몸통 누수)

붙임 : 1. 이설 소화전 검수대상 및 검수결과 1부

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부

3. 소방용수시설기록카드 1부

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	신석호		1팀장	代이재준		119안전센터장	11/21 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-5220	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(7)