문서번호	기전과-14637
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이지영		김현기	11/21 최태용
협조

『 ‘16년 겨울철대비 』

도로기전설비 안전점검 계획

2016. 11.

동부도로사업소

기전과

『 ‘16년 겨울철대비 』

도로기전설비 안전점검 계획

2016년 겨울철에 발생할 수 있는 화재, 동파 등 안전사고를 사전에 예방하기 위해 도로기전설비 점검을 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

『서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정』제17조 4항

제17조(안전점검) ④터널 및 지하차도의 기전·방송설비 및 소방설비는 설치목적에 부합된 작동여부를 별지 제3호 및 제4호 서식에 따라 분기별로 점검하여야 한다..

□16년 겨울철 대비 도로기전설비 점검시행 통보

❍ 도로시설과-13802(2016. 11. 17.)

2		점검대상

(단위 : 개소)

구분 합계	가로등			경관조명	비고
	교량	고가차도 (입체교차)	복개구조
33	25	2	1	5

3		점검개요

점검기간 : 2016. 11. 21.(월)~ 11. 30.(수)

점검방법 : 시설물별 점검반 편성, 점검표를 이용한 자체점검

점검반편성

❍ 반    장 : 기전과장

❍ 점검반원 : 기전담당 주무관 외 6명

주요 점검사항

❍ 가로등, 경관조명 시설물

- 조명등 부점등 여부 및 등기구 접속상태 점검

- 분전반내 누전차단기 설치 여부 및 작동상태 점검

- 수신기 정상작동 여부 점검

- 가로등주 볼트조임 및 등주 기울기 여부 점검

4		향후계획

조치방법

❍ 경미한 사항은 자체인력 활용하여 즉시 보수조치

❍ 자체인력으로 보수가 불가한 사항은 전문업체에 보수의뢰

도로기전설비 점검결과 도로시설과 보고 : 2016. 11. 30.까지

붙 임 : 점검결과 보고 및 기전시설물 점검표 1부.  끝.