<별지 제88호 서식>

물품검수(사) 조서(STS배관 외 12종 구매)

문서번호	시설과-7784
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	이재균	代박도원	11/21 代이춘한

계 약 건 명			기계설비 보수자재 구매(STS배관 외 12종)
납 품 자			상 호			성실공조						성 명		이경하
계 약 금 액			**************************
계약체결년월일			2016년 11월 18일
납 품 기 한			2016년 11월 18일
납 품 년 월 일			2016년 11월 18일
검 수 년 월 일			2016년 11월 18일
검 수 장 소			시설과(기계보수반)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록, 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 11월 18일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	강명식		강명식		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	강형석		강형석

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	STS배관	M	6,200	60	-	60
	15A×3.2t
	STS배관	M	7,500	30	-	30
	25A×3.2t
	STS배관	M	14,500	30	-	30
	40A×3.2t
	STS배관	M	18,000	30	-	30
	50A×3.2t
	평강	M	1,200	60	-	60
	32mm×3t
	평강	M	2,100	30	-	30
	38mm×4.5t
	평강	M	2,800	30	-	30
	50mm×4.5t
	평강	M	3,800	30	-	30
	50mm×6t
	철판	장	45,000	3	-	3
	1800mm×900mm×3.2t
	철판	장	60,000	3	-	3
	1800mm×900mm×4.5t
	철판	장	89,000	2	-	2
	1800mm×900mm×6t
	ㄱ형강	M	1,200	30	-	30
	25mm×25mm×3.2t
	스트레이너	EA	55,000	5	-	5
	50A/나사식

<검수 사진>

자재반입 사진	STS배관 사진	ㄱ형강 사진
철판 사진	평강 사진	스트레이너 사진