문서번호	시설관리과-27788
결재일자	2016.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이승환	김근용	11/21 이병운
협 조

상수도 공급요청 민원 처리계획

(강서구 마곡동 2-30호 )

2016. 11.

강서수도사업소

『강서구 마곡동 2-30호』

상수도 공급요청 민원 처리계획

서울시 강서구 마곡동 2-30호 상수도 미공급 수요가로부터 급수공사 신청이 접수되어 검토결과를 아래와 같이 보고드림

□ 민원현황

○ 민 원 인 : ***(010-4713-****)

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 2-30호

○ 건물개요 : 지상2층, 주용도 단독주택,

연면적 99.18㎡

○ 사용승인 : 2013년 3월 8일

○ 민원내용 : 건축물 사용승인 전·후 미거주 상태로 수요가 측에서 급수공사 신청을 하지 않아 상수도 미공급 상태였으며 최근에 급수공사를 요청함

□ 검토내용

○ 수 계 : 영등포아리수정수센터 ➡ 목동배수지(L.W.L : 55m)

○ 표 고 : 17m

○ 수 압 : 3.8㎏/㎠

○ 인입급수관경 : 단독(다가구)주택 2가구 ➡  20mm

○ GIS위치도

○ 현장사진

급수관 부설

D50mm, L135m

수도계량기(Ø20)

설치 위치

○ 마곡동 2-30호까지 배·급수관 부설 공사 시행

- 기존 배수관 80mm에서 분기

- 공사개요 : D50㎜, L=135m

- 소요예산 : 약 40백만원(보온재 시설 포함)

⇨ 우리사업소 간선배관 예산 활용(예산잔액 ≒ 50백만원)

○ 마곡동 2-30호 신설 급수공사 시행

- 인입관 개요 : D=20mm, L=5m

- 수요가 신설 급수공사비 부과

※ 정액공사비+원인자부담금=1,374,360원

□ 조치사항

○ 강서구청 도로굴착 승인 후 급수공사 시행.

붙임 : 건축물대장 1부.  끝.