정수약품 계량관리(PAC 2016년 하반기 6차)

주무관	정수과장			결재
유은주	11/21 이종규
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2016. 11.17 ~ 11.18	150,000	11.17	25,400	25,390	6601	16.7	1.378	#2-PACS-B호
		11.17	25,190	25,180	9902	16.7	1.376	#2-PACS-B호
		11.17	25,500	25,470	6609	16.8	1.374	#2-PACL-A호
		11.17	25,130	25,120	9902	16.7	1.370	#2-PACS-B호
		11.18	25,070	25,130	9902	18.9	1.370	#2-PACL-A호
		11.18	24,290	24,270	9902	16.7	1.370	#2-PACL-A호
			이	하	여	백
합계			150,580	150,560				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.