문서번호	정수과-5997
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
유덕종		11/21 서한호
협 조
	전문관		조평대

액체염소 용기 계근대장

2016. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

검수일자 : 2016년 11월 21일(월요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
11/21	구의-308		9	539	900		11/21	구의-23	46	543
	구의-150		334	570	900			구의-19	40	540
	구의-172		356	566	900			구의-13	20	541
	구의-160		344	567	900			구의-152	336	567
	구의-174		358	566	900			구의-176	360	567
	구의-163		347	569	900			구의-157	341	566
	구의-153		337	569	900			구의-164	348	568
	구의-167		351	566	900			구의-162	346	571
	구의-170		354	568	900			구의-156	340	571
				이	하		여	백
계				5,080	8,100		계			5,034
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,280 ㎏				적재계근무게		5,080 ㎏
용 기 무 게			5,080 ㎏				용 기 무 게		5,034 ㎏
납 품 량			8,200 ㎏				잔량 반출무게		46 ㎏
초과 납품량			100 ㎏
초과 입고량〔100㎏]- 잔량 반출량〔46㎏〕= 초과 입고량〔54㎏〕
정수장 자체 계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,310 ㎏				적재계근무게		5,080 ㎏
용 기 무 게			5,080 ㎏				용 기 무 게		5,034 ㎏
납 품 량			8,230 ㎏				잔량 반출량		46 ㎏
잔량무게(초과)			130㎏
초과 입고량 [130㎏〕- 잔량 반출량 [46㎏〕= 초과 입고량〔84㎏〕
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

끝.