문서번호	행정지원과-20931
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
강혜성	이우재	장성만	11/21 김명용

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

원격수질감시시스템 제작구매 및 설치 완료 보고

2016. 11.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

원격수질감시시스템 제작구매 및 설치 완료 보고

우리사업소 관내 원격수질감시반 중 노후장비 3개소에 대하여 원격수질감시시스템 제작구매 설치를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

관련근거

○ 원격수질감시시스템 제작구매 및 설치 기본계획(행정지원과-8614,

2016.05.12.)

원격수질감시시스템 교체 대상

지 점 : 거마가압장, 오금배수지, 성내동(실험실)

구분	설치지점	기설치기종	교체기종	설치완료일자	비 고
공급계통	거마가압장	KM-2000	TOA-DKK (MWB4)	2016.11.18
	오금배수지	KM-2000
수도꼭지	성내동 (실험실)	TOA-DKK (MWA4)

소요예산 : 금94,681,870원(금구천사백육십팔만일천팔백칠십원)

교체경위

- ′16.10.04. ~ 10.07 : 설치지점 채․배수관 공사

※ 거마가압장, 오금배수지 위치 변경 :　지하 1층 → 지상 1층

- ′16.10.31. ~ 11.01 : 기존 기종철거 및 원격수질감시시스템 설치

- ′16.11.02 ~ 11.17 : 수질측정장비 시운전

- ′16.11.03 ~ 11.11 : 전송서버 및 통신작업 실시

- ′16.11.18.           : 준공완료

교체전후 사진

지점	교체전	교체후
거마 가압장
오금 배수지
성내동 (실험실)

참고사항

설치된 원격수질감시시템은 기존 측정기 기종과 상이하여 통신프로그램 교체 작업을 실시하였으며,

수질감시를 위해 지속적인 유지관리 및 보수로 수돗물 수질관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 원격수질감시시스템 제작구매 작업사진 1부.