		동부수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료 검사(**********)

1. 옥내급수관 개량공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932016097273
처리일자	2016년 11월 21일 16 시 00 분
공사장소	************************************ *******************************
공사방법	교체	공사의 범위	공용배관(주계량기~세대별계량기)

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/11/16		검사일	2016/11/21		검사자	윤혜정
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		공용배관(주계량기~세대별계량기)
시공업체	상 호	****		주 소	************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장육안검사
검사결과	준공사진과 대조한바 이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
★주무관							윤혜정				시설관리팀장					최재영					시설관리과장					11/22 최명익
협조자
시행			시설관리과-32566										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)																/
전화									/전송			02)3146-2839					/														/	부분공개(6)