소방특별조사 세부조사표(***남원추어탕)

검사일자 : 2016. 11. 21(월)

1. 조사대상

업 소 명	********			전화번호	*************
소 재 지	******* ***********	영업주	***	업 종	일반음식점
건물구조	R/C조 3/0층, 총면적 : 330.00㎡	영업장 정보	사 용 층 : 지상2,3층 사용면적 : 210.18㎡		소방안전 관리자	해당없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 영업주 화재시 초기대응 및 피난 요령 숙지하고 있음	-
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 지상2층 홀 내 감지기 전압 불량 (DC17.4V)	조치명령발송 (감지기정비요함)
③피난안내도 및 피난영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 확인한 바 적정함	-
④소방안전교육에 관한 사항	업종변경시 소방안전교육 새로 이수토록 안내함	-
⑤화재배상책임보험 가입여부	영업주 변경시 화재배상책임보험 명의 변경토록 안내함	-

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기정기점검 실시여부	정기점검 실시함
가스 분야	가스정기점검 실시여부	정기점검 실시함
기타 분야	※ 관계인에게 비상구 안전관리 철저 교육 및 화재초기 대피요령에 대한 소방안전교육 실시함

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	피성준		송희근		김선군		전결 11/22 代홍성원
협조