	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(국회대로74길12)

분류기호 예방과 - 2016. 11.22
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (국회대로74길12)
1. 민원접수 제5607,5608(2016. 11.21)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 국회대로74길12(여의도동13-19)			관 계 인		㈜ SJWU 인터내셔널
허가동의일			착공신고년월일		2016.5.27
건물규모	철근콘크리트조 지하4층/지상10층, 연면적 8,827.22㎡
주요용도	복합건축물(업무시설 및 근린생활)	소방시설시공업자		㈜ 구룡종합설비
설 치 소방시설	옥내소화전(주펌프,보조펌프) 및 스프링클러(주펌프,보조펌프)교체
소방공사 감리업자	㈜ 동광씨앤에스 (책임감리원 : 김종훈)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하4층/지상10층, 연면적8,827.22㎡ 건물 옥내소화전 및 스프링클러(주펌프 및 충압펌프)소방시설교체 공사 로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					代현동욱					예방과장					11/22 김용규
협조자
시행			예방과-26481									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개