함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	검측보고서 보완 및 신규공종 실정보고 요청

1. 라텍씨앤씨(주)-2016-11.14(2016.11.14)호와 관련입니다.

2.『뚝도정수센터 정수지(#3) 내부 방수방식공사』관련 귀 사에서 제출한 검측보고서(단면보수공사)에 대하여 검토한 바,

3. 거푸집제거, 단면복구(벽체,기둥,슬래브,t=30㎜),철근노출단면보구(t=50㎜),폼타이제거 공종에 대한 벽체,천장 부위별 개소별 실제 시공량에 대한 검측사진(면적 및 체적을 입증하는 측정기구가 포함된 사진)이 없어 객관적인 시공량을 확인할 수 없는 실정이니 보완제출하시기 바라며,

4. 균열보수 및 표면보수,철근방청 공종은 신규공종인 바,  건설공사 표준품셈의 의거 산출한 설계서 및 거리 및 면적을 입증할 수 있는 시공 전․중․후 사진과 함께 별도로 실정보고하여 주시기 바랍니다.

5. 또한, 그라인딩 공종에 대해서도 캐드에서 산출한 면적이 아닌 벽체, 천장, 기둥 등으로 구분하여 실측한 실제 시공량을 확인코자 하오니 전․중․후 사진과 함께 ‘16.11.24(위의 3,4,5항 전부)까지 제출하여 주시기 바랍니다.   끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	라텍씨앤씨(주) 대표,뚝도정수센터 정수지(#3) 내부 방수방식공사 현장대리인
주무관	변병수		정수시설과장	11/22 윤종민
협조자
시행	정수시설과-4344	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	(02)3146-5577	/전송	(02)3146-5509	/	bs3218@seoul.go.kr	/	대시민공개