재염소주입시설 점검 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	03/17 서경만

명에의거, 재염소주입시설 운영과 관련하여 가동현황 및 기기점검차 출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 03. 17

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장일시 : 2014. 03. 17.(월) 09:30 ~ 14:00

□ 출장장소 : 월곡배수지 재염소주입시설

□ 출 장 자 : 주무관 정도연, 변학준

□ 점검내용 및 결과

○ 소금 및 차염저장탱크 저장량 : 이상없음

○ 소금 및 차염저장탱크 누수 여부 : 이상없음

○ 냉·온수조절장치 이상 여부 : 이상없음

○ 차염발생장치 이상 여부 : 이상없음

○ 차염주입펌프 이상 여부 : 이상없음

○ 정류기 이상 여부 : 이상없음

○ 소금펌프 이상 여부 : 이상없음

□ 보고자 의견

○ 재염주입시설을 점검한 결과 이상없으며, 정기적인 점검으로 시설관리에                만전을 기하고자 함.  끝.