출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	김완기	代박태희	03/17 유철민

	명에 의하여 수질자동측정기 정기점검을 위해 동작구, 영등포구에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 03. 17.
보 고 자 : 김 완 기

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 17. 13:00~17:00
건 명	출장결과보고서(2014-03-17)
내용	□ 수질자동측정기 정기점검 ◦ 점검지점 : 대방배수지 등 8개소 ◦ 점검내용 : 측정기 가동상태 점검 측정기 소모품 상태 확인 유입·유출관 누수확인 수질측정값 확인 ◦ 점검결과 : 잔류염소 측정값 보정(대방배수지외 2개소)
비 고