문서번호	시설과-7823
결재일자	2016.11.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	추진반장
하용태	최인호	11/22 代최인호

CCTV 통합관제센터 유지보수 점검일지

2016년 11월 15일(화)

서울대공원

기반시설 안전추진반

■ CCTV 통합유지보수 현황

구분		합계	관리부			동물원
			관리부 일원	조경과	시설과	동물 기획과	동물복지 1과	동물복지 2과	종보전 연구실
모니터링 개소		**	**	*	*	*	*	*	*
CCTV 전체수량		***	**	**	*	**	***	**	**
장애 건수	전일
	당일
	누계
복구 건수
미복구 건수

■ 일일 점검 사항

구분	품명	점검항목	점검결과
			양호	불량	비고
네트워크 시스템	Backbone Switch	전원 및 LED 상태 확인	√
	Access Switch	전원 및 LED 상태 확인	√
	산업용 스위치	전원 및 LED 상태 확인	√		‘14년 이전
	산업용 스위치	전원 및 LED 상태 확인	√		‘14년 이후
서버 및 모니터링 PC	통합관제 서버	전원 및 LED 상태 확인	√
	저장분배 서버	전원 및 LED 상태 확인	√
	스토리지	전원 및 하드디스크 LED 상태확인	√
	SAN Switch	전원 및 LED 상태 확인	√
	GIS 서버	전원 및 LED 상태 확인	√
	GIS 모니터링 PC	전원 및 LED 상태 확인	√
	통합 모니터링 PC	전원 및 LED 상태 확인	√
	통합 App 서버	전원 및 LED 상태 확인	√
	통합 App DB 서버	전원 및 LED 상태 확인	√
	비디오 서버	전원 및 LED 상태 확인	√
영상설비 시스템	LED 멀티비전	해상도 및 화질 상태 확인	√
		배선 및 컨넥터 연결 상태 확인	√
	IP Video Wall Controller	배선 및 컨넥터 연결 상태 확인	√
	DVI 광케이블	배선 및 컨넥터 연결 상태 확인	√
소프트 웨어	통합운영관리	프로그램 구동상태 확인	√
	저장분배	프로그램 구동상태 확인	√
	GIS	프로그램 구동상태 확인	√
	모니터링 운영	프로그램 구동상태 확인	√
	카메라 관리(MNS)	영상연결 상태 확인	√

장비실 환경점검
온도	습도	UPS 축전전압
25˚C	47.4%	380V

- 붙임 : CCTV 통합유지보수 점검일지. 끝.