	동대문소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	교육연구시설(초,중,고) 소방차 진입 장애여부 파악 결과보고(청량리)

1. 현장대응단-9297(2016.11.9.)호 『교육연구시설(초,중,고) 소방차 진입 장애여부 파악 계획(특수시책)』와 관련입니다.

2. 청량리119안전센터 교육연구시설(초,중,고) 소방차 진입 장애여부 파악하였기에 다음과 같이 결과 보고합니다.

순번	학교명	소방차량 진입·부서 가능 여부 (O, X)			진입 불가 사유 (주변장애물(조경)및 주차구획선 등)	야간 관리 상태
		펌프차	특수차 (고가,굴절)			정문개방 가능여부	근무자 여부	야 간 전화번호
			진입	부서
1	청량초등학교	O	O	O	해당없음	×	O	962- 1344
2	청량중학교	O	O	O	해당없음	×	O	966- 0436
3	청량고등학교	O	O	O	해당없음	×	O	959- 4362
4	홍릉초등학교	O	O	O	해당없음	×	O	968- 4705
5	삼육초등학교	O	O	O	해당없음	×	O ******	**** ***** ****
6	경희초등학교	O	O	O	해당없음	O	O	966- 1909
7	경희남중학교	O	O	O	해당없음	O	O	966- 6402
8	경희남고등학교	O	O	O	해당없음	O	O	966- 4059
9	경희여중학교	O	O	O	해당없음	O	O	3295- 5232
10	경희여고등학교	O	O	O	해당없음	O	O	966- 1248

	청량리119안전센터장
담당자	안광호		1팀장	강인혁		119안전센터장	11/22 신동만
협조자
시행	청량리119안전센터-5560	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)2216-1119	/전송	02)2242-0119	/	andasee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)