		강남수도사업소
CU########7#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	037070908	고객접수번호	1002014008609
수용가명	세명초등학교	민원신청일	2014년 03월 17일
수용가주소	서울특별시 강남구 0 (세곡동) ( 135 - 190 강남구 세곡동 464-9 )
신청인	이성진	신청인연락처	02-2040-0873
계량기구경	75mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	20120807	기물번호	I1200000164
현장방문일시	15시 50분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	이성진	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	녹물 출수로 동담당자 인계

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					03/17 이경로
협조자
시행			급수운영과-5606										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)