		강남수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(잠원동 73 한신아파트 110동 704호, 서초 382)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002016086332
처리일자	2016년 11월 22일 10 시 00 분
공사장소	서울특별시 서초구 신반포로23길 41 110동 704호 ( 잠원동 한신아파트 ) ( 06509 서초구 잠원동 73-0 한신아파트 110동 704호 )
소유자성명 (건물주)	*******	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/11/22		검사일	2016/11/22		검사자	김승현
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	금성종합보수		주 소	서울특별시 서초구 신반포로 177 ( 잠원동 반포쇼핑타운 ) ( 06512 서초구 잠원동 75-19 반포쇼핑타운 )
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김승현				시설관리과장					11/22 박희철
협조자
시행			시설관리과-27453										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)강남수도사업소 시설관리과																/
전화		02)3146-4904							/전송			02)3146-4939					/	proceksh87@seoul.go.kr													/	부분공개(6)