문서번호	급수운영과-23385
보존기간	년
결재일자	2016.11.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	11/22 조상덕
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(11-22)

2016.11.22

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
-	-	-	-

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	은마아파트 사거리	-작업현황:밸브 작업 -작업내용:D500m/m, 상수도밸브 2개소 밸브 개관 작업
2	개포동 주공 3단지	-작업현황:재건축 현장 이설공사 구간 -작업내용:D300m/m, 주공아파트 3단지 재건축 현장 상수도관 이설 매설공사 구간 확인, 점검
3	개포동 시영 아파트	-작업현황:재건축 현장 -작업내용:시영아파트 재건축 굴착 터파기 공사 현장 D25m/m 상수도관 노출로 인입관 폐쇄 조치하도록 동 담당자인계

□ 기타작업현황