	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보수완료 소화전 현장검수 실시 계획보고

1. 재난관리과 – 8472(2016.11.16.)호□보수완료 소화전 현장검수 실시 알림□과 관련입니다.

2. 현장대응단 관내 보수완료 소화전에 대한 현장검수를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 보수대상: 4개소

나. 검수일자: 2016.11.23.~11.24.

다. 방    법: 펌프차활용 현지확인

라. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

붙임   소화전 신설 및 보수 검수대상 1부.  끝.

★담당자	박순화		진압1대장	양용운		지휘1팀장	변두남		현장대응단장	11/22 김용갑
협조자
시행	현장대응단-10956	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-0590	/	psh7633@seoul.go.kr	/	대시민공개