문서번호	치수과-16425
결재일자	2016.11.22.
공개여부	부분공개(6)

주무관	기전관리담당	치수과장	안전건설교통국장		부구청장
손영일	박종식	송기민	박형중		11/22 김병환
협 조
	어르신복지과장			이만형
	여성가족과장			홍정선

겨울철 취약계층 시설물

안전점검 계획 보고

2016. 11.

안전건설교통국

치수과

【 빗물펌프장 근무자에 의한 】

겨울철 취약계층 시설물 안전점검 계획 보고

동절기 비 수방기간 동안, 빗물펌프장 근무자의 전문기술을 활용하여, 관내 『경로당, 어린이집』에 대한 시설물 안전점검을 실시하여 시민서비스를 향상 시키고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 효과

❍ 비 수방기간 빗물펌프장 근무자 탄력적 운영으로 효율적 인력관리.

❍ 동절기 취약시설 시설물 점검 및 보수로 안전사고 예방.

❍ 시설물 안전점검 실시로 신뢰받는 구민 복지행정 구현.

Ⅱ		빗물펌프장 업무형태

❍ 시설현황

- 빗물펌프장 5개소 (석관, 석관간이, 장위, 장위간이, 월곡간이)

❍ 근무형태

- 수방기간 (5월 15일 ~ 10월 15일) : 펌프장 상시근무

- 비 수방기간 : 펌프장 관리, 취약계층 안전점검, 지하수 조사업무

❍ 자격증 보유현황(총 4명)

- 전기기사 1명, 전기기능사 2명, 기계기능사 1명

Ⅲ		안전점검 추진방법

■ 추진절차

	‘16.11.21 ~ ‘16.11.25	․ 점검대상 현황파악, 대상자 안내문 발송 ․ 보수자재 구매
	↓
	‘16.11.28 ~ ‘16.12.29	․ 안전점검 실시 ․ 관내 일반주택가지역 경로당시설 안전점검 및 보수
	↓
	‘17.01.03 ~ ‘17.02.17	․ 관내 어린이집시설 안전점검 및 보수 ․ 종합결과 보고

■ 경로당, 어린이집시설 안전점검

❍ 점검기간 : 2016. 11. 28 ~ 2017. 02. 17

❍ 점검대상 : 147개소

- 일반주택 소재 경로당 53개소 (성북구 전체)

- 국공립 및 민간어린이집 94개소 (성북동~길음동,13개동)

※ 종암동~석관동(7개동), 어린이집 85개소는 2018년(1월~2월) 점검예정

❍ 점검조 편성 : 2개조 6명

구 분	점검직원		점검지역
	펌프장	사무실	경로당	어린이집
1조	석관펌프장 김유신,변영건	손영일	성북동~정릉동 (11개동)	성북동~보문동 (7개동)
2조	장위펌프장 지명성,박동환	곽진곤	길음동~석관동 (9개동)	정릉동~길음동 (6개동)

※ 사무실 직원은 행정 및 점검일정 등 지원업무 수행

Ⅳ		점검내용 및 정비

■ 점검내용

❍ 주요점검사항

- 전기시설 : 차단기, 콘센트, 형광등, 전기케이블 등

- 난방기구 : 보일러, 전기온수기, 전열기구 등

- 소방시설 : 화재감지기, 화재경보기, 소화기 등

❍ 점검내용 : “시설물 점검표”에 의거 정상작동 및 이상유무 체크

❍ 점검장비 : 종합전기테스터기, 절연저항측정기, 기타 전기 및 기계           공구 등

■ 정비사항

❍ 고장 및 위험시설 발생시, 현장에서 조치 가능한 부분은 즉시조치 보수완료

- 조명램프, 누전차단기, 화재감지기, 콘센트 등

❍ 전문업체의 보수공사가 필요한 사항은 경로당, 어린이집 대표에게 보수권고 및 시설물 주관과에 통보

※ 점검 세부일정, 위치 안내등은 주관과(여성가족과,어르신사회복지과)와 협의

Ⅴ		소 요 예 산

❍ 예 산 액 : 약 3,000천원

❍ 예산과목 : 하천 및 하수시설 정비, 하천 및 하수시설 유지관리,

펌프장 유지관리, 일반운영비

❍ 보수자재 구매

- 콘센트, 조명기구, 조명램프, 화재감지기 등

붙임 : 1. 시설물 점검표 1부.

2. 점검대상(경로당, 어린이집) 1부. 끝.