출  장  복  명  서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	03/17 김규복

	명에 의하여 관내 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014 . 3. 17
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 3월 17일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(1/4분기 공원음수대 수질검사)
출장자	주무관 윤성호. 이위복
내용	□ 검사결과 및 조치사항 - 서울수도박물관 외 1곳에 설치한 아리수 음수대 5대 중 수질검사결과 3대는 모두 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 이촌 한강공원의 음수대 2대는 미통수로 검사하지 못하였으며, 이촌 한강공원 담당자에게 는 음수대 관리 요령과, 음수대 통수후에는 수질검사를 의뢰토록 전달 하였고, 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락 하도록 안내 하였음. ※공원음수대 수질검사결과 는 별도보고.
비 고