문서번호	도시철도설비부-12859
결재일자	2016.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박종석		서태창	11/22 정찬웅
협 조

도시철도공사장 설비분야 특별안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

도시철도공사장 설비분야 특별안전점검 결과 보고

각종 안전사고 발생에 따른 안전의식 고취를 위해 『도시철도공사장 설비분야 특별안전점검 계획』에 따라 각 공구별 설비분야 특별 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		점검개요

○ 점검기간 : 2016. 11. 1.(화) ~ 11. 4.(금), 4일간

○ 점검대상 : 15개 공구

구 분	공구	비 고
계	15
9호선3단계 건설공사[본선 및 정거장]	6
9호선3단계 건설공사[시스템분야]	1	송변전․전차선․신호․정보통신
개화차량기지 유치선 증설공사	1	신호․전차선
우이~신설 도시철도[본선 및 정거장]	4
우이~신설 도시철도[시스템분야]	1	송변전․전차선․신호․정보통신
5호선연장(하남선)[본선 및 정거장]	2

2		점검결과

○ 건설공사장 중점관리 20대 항목 준수여부 2건

○ 수변전설비 보호울타리, 시건장치, 위험표지 관리상태 등 양호

○ 전기보호설비 관리실태 및 작업장 조도 불량 등 6건

○ 이동전선 및 가설 분전반 접지․단말처리 불량 등 7건

○ 현장사무실, 작업장, 안전공구 관리상태 불량 등 5건

○ 추락․전도방지시설 안전지침 준수여부 2건

3		조치결과

○ 항목별 지적내용

구 분	중점관리	분전반	안전공구	이동전선	추락전도방지	기타
건 수	2	8	3	5	2	2

○ 공구별 조치현황 : 총 22건[조치완료 22건]

공구명	지적건수	조치현황	공구명	지적건수	조치현황
918공구	1	완료	우이1공구	2	완료
919공구	4	완료	우이2공구	0	완료
920공구	2	완료	우이3공구	2	완료
921공구	0	완료	우이4공구	6	완료
922공구	2	완료	우이시스템	0	완료
923공구	2	완료	하남1-1공구	0	완료
9호선시스템	1	완료	하남1-2공구	0	완료
개화차량기지	0	완료

○ 기전설비 점검사진

4		행 정 사 항

○ 지적사항 및 개선사항은 추후 점검강화

○ 반복 지적사항에 대해서는 엄격한 행정조치(벌점) 강조

붙임 : 세부 점검표 및 조치결과 각 1부.  끝.