<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(아리수음수대)

문서번호	시설관리과-32627
수 신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
접수번호

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
	유광창	최재영	최명익	11/22 홍현구

계 약 건 명			아리수 음수대 구매(조달구매 2차)
납 품 자			상 호		㈜ 구 츠					성명			유 인 수
					㈜ 케이에스피								이 정 우
계 약 금 액			금119,317,500원(金일억일천구백삼십일만칠천오백원) - 조달수수료 별도
계약체결년월일			2016년 6월 16일
납 품 기 한			2016년 11월 30일
분할 납품 일자			2016년 6월 16일 ～ 2016년 11월 18일
검사(수)년월일			2016년 11월 22일
검사(수) 장 소			학교별 설치 장소
물품관리시스템 등록대상구분			비대상( ○ )											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2016년 11월 22일
														분임물품 출 납 원
	검수자	동부수도사업소			시설관리과		지방시설주사보				박상열	박상열		최재영
	검수자	동부수도사업소			급수운영과		지방시설서 기				윤승구	윤승구

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품식별 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22708561	음수대	대	1,165,500	4	-	4	현장설치도
	음수기, 구츠, ARID/BA-100CD 590×380×850mm
22708562	음수대	대	1,188,000	12	-	12	현장설치도
	음수기, 구츠, ARID/BA-150CHD 590×380×1050mm
22808163	음수대	대	958,500	2	-	2	현장설치도
	음수기, 케이에스피, KSP-775CSB 440×380×850mm
22808164	음수대	대	1,116,000	42	-	42	현장설치도
	음수기, 케이에스피, KSP-775CHB 440×380×1100mm
22708563	음수대	대	850,500	17	-	17	현장설치도
	음수기, 구츠, ARID/SA-150CHD 460×343×1260mm
22958701	음수대	대	864,000	43	-	43	현장설치도
	음수기, 케이에스피, KSP-770C 385×350×1140mm