출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	김재범	김신혜	03/17 代조경숙

	명에 의하여 2014. 03. 17. 만기 수도계량기 교체와 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 17.
보 고 자 : 지방기계운영주사보 성명 : 김 재 범

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 17. 11:10 ~ 14:50
건 명	출장결과 보고서
내용	▣ 출장 개요 ○ 제목: 만기 수도계량기 교체 현장 점검 ○ 위치: 동작구 노량진동외 3개소 ○ 내용 ① 만기 수도계량기 교체 현장 확인 ㉮ 위치: 동작구 노량진동외 3개소 ㉯ 점검사항 - 수도계량기 설치 기물번호 확인 - 역설치 여부 확인 - 역류방지밸브 설치 확인 - 연결부 누수 여부 확인 - 보호통 보온재 등 주변정리 상태 확인 ㉰ 점검 결과 - 이상없음
비 고