문서번호	현장민원과-5312
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개

주무관	현장민원과장				결재
이종린	03/17 류석양
협 조

수도계량기 교체분야 교육일지

교육일시	2014.03.03(월) 16:00~16:40
교 관	현장민원과장 및 계량기교체분야 팀장
교육대상	수도계량기 교체분야 직원 및 용역업체 종사원
교육제목	2014년 수도계량기 만기교체 관련 교육 실시
교육내용	1. 2014년 만기 수도계량기 교체작업 수칙 교육 ○ 현장 방문시 수칙 - 교체업무 수행시 근무복을 단정히 입고 명찰을 패용하고 수용가를 방문하여야 함 - 시민고객에게는 방문전 친절하게 방문목적과 일시 단수 및 작업예정 시간을 사전에 안내하도록 함. - 교체대상 수용가주소 일치여부, 계량기 구경, 기물 및 봉인번호 등을 사전 확인하여야 함 ○ 교체 작업시 수칙 - 설치계량기 및 철거계량기 등은 망실, 훼손, 변형, 성능 저하가 없도록 주의하여 취급하여야 함. - 계량기 내부나, 급수관에 오염물질 이나 이물질이 투입되지 않도록 함 - 기물번호 및 지침 확인을 철저히 하여 다른 급수설비와 바뀌어 설치하지 않도록 하고 계량기 통수방향을 확인하여 역설치가 발생되지 않도록 함. - 원칙적으로 계량기는 수평으로 설치하고, 검침이 용이하도록 설치 하여야 함. ○ 작업 완료 후 수칙 - 계량기 설치방향 및 누수여부를 확인하고 인입밸브를 틀어 통수여부를 확인하도록 함 - 보온재 등은 교체전의 원상태로 유지하고 물기를 닦은 후 주변을 깨끗이 정리하도록 함 2. 해빙기 관련 안전 교육 ○ 겨울철 얼었던 수용가의 담장 등 건축물이 해빙기가 되어 지반이나 건물에 안전에 취약하여 사고우려가 있으니 작업을 수행하기전 먼저 안전 위해요소가 없는지를 점검하고 작업을 수행토록 할 것 ○ 평소 오토바이를 타고 계량기 교체작업을 수행하고 있는데 길이 미끄러워 넘어져 다칠 우려가 있으니 오토바이 상태점검, 수시로 정비를 실시하여 주시고 항상 조심해서 안전운전하시기 바람

끝.