	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치)고장발생보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-1186(2016.2.25.)호「2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 보고(알림)」

○ 현장대응단-734(2016.11.01.)호「2016년 11월중 소방용수시설 조사 계획보고」

2. 위와 관련하여 현장대응단 2016년 11월중 소방용수 조사 중 소방용수시설 고장을 발견하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	발견일자	발견자		담 당 자	종 별 (식 별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2016. 11.05.	현장대응단	소방위 송돈규	소방위 송돈규	지하식	1175호	성북구 종암로19길31	스핀돌고장
2	2016. 11.05.	현장대응단	소방위 송돈규	소방위 송돈규	지하식	1261호	성북구 종암로21길17-2	스핀돌고장

붙임 : 소방용수 고장발생 보고서 2부.  끝.

	현장대응단장
담당자	송돈규		진압2대장	홍상의		지휘2팀장	장충식		현장대응단장	11/23 김연경
협조자
시행	현장대응단-8626	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길3 성북소방서 현장대응단 종암진압대	/
전화	02-923-0119	/전송		/	sdk5899@seoul.go.kr	/	대시민공개