	영등포소방서
수신	서울시 영등포구 신길동176외 22필지 장훈학원 대표 귀하
(경유)
제목	학교시설 용도변경 승인 신청에 따른 소방협의 알림(신길동176외 22필지)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물현황

1)  건 물 명 : 장훈고등학교 건물

2)   건 축 주 : 장훈학원

3)   위    치 : 서울시 영등포구 신길동 176외 22필

4)  규    모 :  지하1층/지상2층~6층(6개동), 연면적 12,842.37㎡

5)  용    도 :  교육연구시설(합숙소 및 기숙사)

6)  종    별

○ 용도변경(합숙소→기숙사)

○ 3동(5층 676.85㎡), 4동(1층~2층 280.78㎡), 6동(5층 253.27㎡)

나. 설치할 소방시설 : 소화기구(기존),스프링클러(3,6동-기존),캐비닛형 간이스프링클러(4동-신설),자동화재탐지설비(4동-신설),시각경보기(신설),비상방송설비(기존),피난기구(완강기-기존),유도등(4동-신설),비상조명등(3동-신설)

3. 협조사항

가. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고,

나. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 허가동의안내문 1부

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		예방팀장	윤선식		예방과장	전결 11/23 代윤선식
협조자
시행	예방과-26731	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개