		중부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	006270351	고객접수번호	0912016071445
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	**************************************************
신청인	********	******	*************
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	19000101	기물번호	R0900015123
현장방문일시	14시 50분	현장출동자	박충기
입회자	이현식	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	15mm 앵글밸브 너트조임 후 정상출수함

끝.

주무관							박충기				급수운영과장					11/23 김수영
협조자
시행			급수운영과-26545										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2153							/전송			02-3146-2189					/	pck5879@seoul.go.kr													/	부분공개(6)