구급장비(비디오후두경)고장발생보고서
문서번호	휘경119안전센터-5461	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			한지영	한진국	11/23 이혁재
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	비디오후두경	관리부서		휘경119안전센터
고 장 일 시	2016.11.23.(수)	장 소		안전센터 사무실 내
조 치 사 항	○ 업체 방문하여 배터리 교체
원인 및 상태	○ 배터리 충전 이상
담당자 의견	○ 2팀 근무 중(11.22.야) 충전불량 확인하여 수리 상태 요망.
그 밖의 사 항	○ 없음
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 11월 23일 담당자 직급 소방사 한지영 소방기관의 장 귀하