문서번호	정수과-6040
결재일자	2016.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
임해기		11/23 서한호
협 조
	주무관			김동석

탈수기(부품교체 등) 정비 변경 계획

2016. 11.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

탈수기(부품교체 등) 정비 변경 계획

탈수기 정비 계획과 관련하여, 효율적 예산 집행을 위해 예산과목을 변경하여 집행하고자 함.

관련문서

배출수처리시설 정비 계획, 정수과-5770(‘16.11.09.)

점검개요

점검일시 : 11.01.(화) ∼ 07.(월)

점 검 자 : 정수과 임해기, 운영관리 용역업체 박건수

점검시설 : 탈수기

대상 탈수기

고장부위 : 탈수기 2호기 세척봉(세척파이프)

고 장 일 : 2016.10.31.(월)

사    유 : 부품노후로 인한 휨 현상

관련사진

세척봉(파이프) 파손 사진

조치계획

탈수기 전문업체에 대체 부품 구매 및 보수실시

이번 발주시 소모부품 중 여유분이 필요한 부품을 함께 구매하여 탈수기의 안정적 운영 도모

구매 및 보수예정 품목

품 명	규 격	구매예정수량	재고량	용 도
세척수관	L=3800mm	1	-	여포세척용
유압펌프	M-21	2	-	수분흡착포 압력조절
유압펌프 압력계	0∼150kg/cm2	1	-	유압펌프 압력확인

소요예산 및 발주방법

발주금액 : 금2,882,000원(금이백팔십팔만이천원)

결제방법 : 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준, 신용카드사용방법)

계약대상업체 : ㈜동일캔바스엔지니어링

납품기일 : 계약일로부터 10일 이내

변경내역(예산과목)

변경전 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

변경후 : 물순환안전국, 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 한강 수질개선, 수질오염방지시설운영(한강수질특별회계), 재료비(206-01)

붙임 : 변경전 계획서 1부.  끝.