문서번호	급수운영과-32677
결재일자	2016.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
박경원		유명은	11/23 代유명은
협 조

상수도관 이설요청에 따른 현장조사 보고

2016. 11

강서수도사업소

(급수운영과)

구로구청 치수과에서 시행중인 「2016년 관내 하수도시설물 보수공사-단가계약」과 관련하여, 구간내 저촉 상수도관(D150mm) 이설요청에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  11.  23.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

□ 현 황

가. 공 사 명 : 2016년 관내 하수도시설물 보수공사-단가계약

나. 공사개요 : 하수관로 개량(D600mm → D1000mm)

다. 시 행 청 : 구로구청 치수과(담당 : 송재경, ☎02-860-3159)

라. 협의내용 : 저촉 상수도관 이설요청(관련대호 : 치수과-17531(‘16.11.21)호)

□ 현장조사 내용

가. 조사 개요

연번	이설요청 구간	상수도시설물 현황	저촉 내용	비고
1	구로구 개봉동 7-25호 앞	D=150mm 상수도관 및 시설물	하수관 구경확대에 따른 하단부 저촉

나. 구로구청 치수과에서 지장물 확인을 위한 확인굴착 결과 상수도 시설물 저촉으로        이설이 불가피한 실정임.

다. 원인자 : 구로구청(치수과)

□ 조치 계획

가. 원인자가 구청으로 저촉 상수도관(D150mm)에 대하여 첨부 이설승인 사항 준수         조건으로 원인자(구로구청 치수과) 이설토록 하고,

나. 이설에 따른 원인자공사비(측량비, 퇴수/세척비, 기타 출동경비 등)를 별도 고지        하여 납부토록 하고자 합니다.

붙 임.  이설승인 조건 1부.  끝.