문서번호:예방과-13496

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 11. 21. ( 10:00 ~ 11:00 )		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				임영운			김금숙			11/24 이은와
				박래성
대상명 및 위치	********* ************		대표자 및 전화번호		*** ********
관계인	***	**	공동주택					소방안전관리자			***
자체점검 실시자	******	자체점검 실시기간	2016. 09. 22.					소방시설 관리사			***
규 모	철콘조 17/2 , 연면적 24,728㎡ 3개동 (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검 시기 및 횟수 확인한 바, 특이사항 없음
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 참여여부 확인한 바, 특이사항 없음
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/ 배치기준)	점검인력의 배치 적정성 여부 확인한 바, 특이사항 없음
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/ 배치신고서)	점검인력 실제 점검여부 확인한 바, 특이사항 없음
자체점검기간 일치여부 (실제점검일/ 보고서 점검일)	자체점검 기간 여부 확인한 바, 특이사항 없음.
소방시설의 점검기간 및 점검 내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검기간 및 점검내용 적합성 여부 확인한 바, 특이사항 없음.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시여부	점검기구를 이용한 점검여부 확인한바, 특이사항 없음.
기타사항 (피난․방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음.