문서번호	정수시설과-12373
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이창균		최년수	11/24 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.11.22

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.11.22.(화)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 활성탄동 1지 전동밸브 교체(700mm)지원 작업

⇒양수기 및 수중펌프 케이블 설치 작업

⇒전동밸브 설치 지원

○1정수장 스마트 기,전 시설물 일상 점검 등록

○1정수장 여과지(1~16지)공압 밸브 점검

⇒누기,실린더유 상태 및 응축수 제거

냉난방설비

비   고

2정수 활성탄동 수중펌프 케이블 설치	2정수 활성탄동1지 전동밸브 교체

품 명

규 격

단위

수량

내  용