	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(선유로49)

분류기호 예방과 - 2016. 11.24
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (선유로49)
1. 민원접수 제5646,5648(2016. 11.23)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 선유로49(문래동6가56-1)			관 계 인		유태전외 1인
허가동의일	2016.10.31		착공신고년월일		2016.11.10
건물규모	철근콘크리트조 지하4층/지상15층, 연면적 11,726.59㎡
주요용도	복합건축물(공동주택,업무시설 및 운동시설)	소방시설시공업자		㈜ 아연방재
설 치 소방시설	소화기구(증설), 옥내소화전(기존), 스프링클러설비(방호구역증설),시각경보기(증설), 비상방송설비(증설),자동화재탐지설비(감지기증설),비상조명등(증설),유도등(증설),피난기구(신설),연결송수관(기존)
소방공사 감리업자	㈜ 태영E.M.C (책임감리원 : 강형록)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하4층/지상15층, 연면적 11,726.59㎡ 건물로서 지상2층 812.94㎡(근린생활시설→운동시설(골프연습장)용도변경건으로 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					11/24 김용규
협조자
시행			예방과-26763									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개