함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	시공계획서, 품질계획서, 안전계획서 승인 통보

1. 서울시설관리공단 공사과리2처-16339호(2016.11.28.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 「보광배수지 수계 비상관로(대형관) 시범 세척사업」과 관련 시공계획서, 품질계획서, 안전계획서에 대하여 붙임과 같이 검토한 바, 적합한 것으로 판단되어 승인 통보하오니 감리업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 주의 및 조치사항

가. 현장여건과 상이한 경우 발주청 승인을 득하고 공사시행 할 것.

나. 현장 근로자들이 안전장비 착용후 공사시행 할 것.

다. 안전 시설물 설치후 공사 시행 및 철저.

라. 환풍기 설치 및 산소농도 측정기 착용 할 것.

마. 자전거도로 등 시민불편 사항이 발생하지 않도록 조치할 것 등.

붙 임 : 검토보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이연창		배수과장	전결 11/24 유승효
협조자
시행	배수과-10012	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	yeon6741@seoul.go.kr	/	대시민공개