	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 발생에 따른 현장확인 결과보고

1. 관련문서

가. 서울특별시 응답소########4001325(2014.03.14.)호 “도로패임”

나. 현장지휘대-2466(2014.03.17.)호 “민원 발생에 따른 현장확인 계획 보고”

2. 위와 관련, 민원 발생에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 공소4022호(동작구 사당로30길 68)

나. 민원내용 : 소화전 주변 침하 및 파손 등으로 인한 조치 요청

다. 확 인 자 : 소방사 황선희

라. 확인결과 : 소화전 주변 침하 및 파손 진행(확인 사진 첨부)

마. 조치사항 : 동작구청에 정비 요청 및 조치결과 민원인 설명

붙   임    현장확인 결과 1부.  끝.

담당자	황선희		대응총괄팀장	왕상욱		2지휘대장	03/17 이준원
협조자
시행	현장지휘대-2479	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개