결재	팀장	간호1과장
	이종임	11/24 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-11228

의료기기 수리요구서

의료기기명	규격		취득금액	구매일자		구입일련번호
범용정맥주입펌프	한국메디칼사푸라이, JP/ot-701		1,545,000원	2007.10.11		1264542
■ 고장명세
품 명		규격	단위	수량	비고
범용정맥주입펌프		JP/ot-701	대	1	Drip connector 케이스가 깨짐
고장 내용 : 알람이 자주 울려 기계를 사용 할 수 없음 한국메디칼사푸라이 직원 방문하여 점검결과 Drip connector 케이스가 깨졌음, 다른 펌프 connector 연결 후에는 알람이 울리지 않아 connector 전체 교체가 필요함.

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.

2016년  11월   24일