		강남수도사업소
CU########7#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024685711	고객접수번호	1002014008563
수용가명	김충경	민원신청일	2014년 03월 17일
수용가주소	서울특별시 서초구 서초중앙로28길 16 (서초동) ( 137 - 070 서초구 서초동 1697-11 )
신청인	김충경	신청인연락처	#############
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19890621	기물번호	#########83
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	주상열외1명
입회자	김충경	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 지하 저수조 탱크사요처로 일반용저수조로 상수도유입이되지않아 불출수발생하여 옥내급수배관 점검토록안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					03/17 원의덕
협조자
시행			시설관리과-5494										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)