투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장귀하
(경유)
제목	분뇨처리시설 유량계 변환기 수리 승인

1. 중랑사업소 – P562-2016-883(‘16.11.18)호와 관련입니다.

2. “분뇨처리시설 유량계 변환기수리 승인요청 ”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 기계농축기 #B슬러지 유량계 변환기가 장기간 사용으로인한 유량감시가 어려움

******

- 기계농축기 #B슬러지 유량계 통합보드 교체

- WTM1100   1 EA

***********************

******************

나. 검토결과

- 검토결과 : 유량감시상 필요하여

수리 승인하고자 함

- 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	황준태		운영과장	11/24 정종기
협조자
시행	운영과-9921	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2679	/전송	02-2211-2529	/		/	부분공개(5)