장애보고서

문서번호	정보자원운영과-4105
288433

주무관	주무관	정보자원운영과장
고동수	송상봉	11/24 代김진석
협조

CODE	PROB-*******27	시스템	세무종합,세입종합 및 자동차스토리지	상세 업무	EMC 통합 스토리지 파워 서플라이(SPS) 교체	발생 시간	2016-11-22 14:15:48	도착 시간	2016-11-22 14:15:48

발견자	고동수	발견일시	2016-11-22 14:15:48
담당자	엄태정	연락일시	2016-11-22 14:15:48
발견경로	수작업

접수자 기록	제목	EMC 통합 스토리지 파워 서플라이(SPS) 교체	등급	Warning
	메세지	******** SPS fail!!
	응급조치사항	해당없음
	기타사항	해당없음

서비스중단시간		****************	****************	0분	장애등급	2등급
조치소요시간		****************	****************	***	장애유형	SYSTEM
제목		EMC 통합 스토리지 파워 서플라이(SPS) 교체
조치자기록	장애내용	▢ 장비명 : ************ ▢ 내 용 : 파워서플라이(SPS) 교체 - S/N :*************** - P/N : ***********
	영향범위	▢ 파워서플라이 이중화로 서비스에 영향없음
	장애원인	▢ 하드웨어 장애
	조치사항	▢ 장애 발생한 파워 서플라이 교체
	조치결과	▢ 정상 교체 완료
	향후대책	▢ 파워 서플라이 LED 육안 점검을 통한 모니터링 실시