정기점검보고서(모전교)

등록번호	시설보수과-9910
결재일자	2016.11.24.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이동섭		代김종성	11/24 한동근
협 조

시설물명	모전교	시설물 개 요	B=23m, L=20m	법정구분	법정외	준공년도 2005년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		이 동 섭
				보조점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : 2016. 11. 21(월)

∘ 점검구간 : 교량시설물 상·하부 전반

∘ 이전 점검결과 지적사항 조치내용

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
		특이사항 없음					‘16상반기 정기점검

∘ 금회 점검 시 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	아치부 하면	외장재 표면 백태발생	1개소	B	백태제거 표면처리	-	16-1121-01

∘ 기타 특이사항(지시사항 등) : 특이사항 없음

시설물점검표

○ 시설물명 : 모전교

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	외장재 표면 백태발생
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2016. 11. 21.

점검자 : 직급)시설7급    성명   이 동 섭 (인)

직급)기계7급    성명   마 순 원 (인)

점 검 사 진

16-1121-01	시설명 : 모전교	점검결과	아치부 외장재 표면백태