함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울.
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	마포대교 영상감시시스템(CCTV) 고장 수리 완료 알림

1. 수난구조대-6208(2016.11.09.)호 『마포대교 영상감시시스템(CCTV) 고장발생 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리수난구조대에서 운용중인 영상감시시스템(CCTV)이 고장 수리가 완료되어 아래와 같이 알립니다.

가. 대 상 : 마포대교 영상감시시스템(81, 82번 카메라)

나. 원 인 : 마포대교 네트워크 광케이블 불량

다. 수리내역 : 11.23.(수) 11:00경 광모듈교체

***********************************************************

3. 행정사항

○ 수난구조대는 유지관리 용역업체 유지보수사항 수시확인 및 원활한 운용을 위한 독려.  끝.

담당자	김정현		1팀장	代오쾌봉		지대장	윤진욱		수난구조대장	11/24 김덕봉
협조자
시행	수난구조대-6478	(		)	접수		(		)
우	07231	서울특별시 영등포구 여의서로 94 여의도수난구조대	/
전화	3706-1942	/전송	3706-1949	/	sep99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)