문서번호	현장민원과-31905
결재일자	2016.11.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
김보현	김용운	11/24 유경애
협 조
	행정지원과장		서경만
	요금과장		홍춘식
	급수운영과장		김수영
	시설관리과장		이경재

‘16년도 관내 건축공사현장 수도계량기 동파예방 점검계획

2016. 11

중부수도사업소

[현장민원과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

관내 건축현장 수도계량기

동파예방 점검계획

겨울철 한파에 노출되어 취약한 건축공사현장의 사전 지도·점검을 실시하여 동절기 수도계량기 동파예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

* ‘16년도 겨울철 동파예방사업 추진철저

[계측관리과 –7440, 2016.10.04.]

Ⅱ		1차점검 결과

* 1차점검 : 210개소 전수조사실시(관내 4개구 공사현장)

- 현장민원과 자체 점검 실시완료  (‘16.11.01~11.09)

점검 공사현장(개소)	동파예방 적합(개소)	동파미예방 미흡(개소)
210	58	152

Ⅲ		금번 점검대상

* 점검 대상 : 152개소 (관내 4개구 공사현장)-1차점검 미흡현장

행정구역	공사현장 개소	점검부서
중구	23	급수운영과
종로구	29	시설관리과
용산구	29	행정지원과
성북구	71	현장민원과(41개 현장)
		요금과(30개 현장)
계	152

* 점검 내용

- 보온상태 (양호, 미흡)

- 보온재 종류 (헌옷, 부직포, 열선, 스티로폼 등)

- 조치내용

- 공사현장 관리인 연락처

Ⅳ		조치계획

- 점검일정 : 11. 24 ~ 11.25.

(1차 점검 시 보온조치 미흡한 공사장 재점검)

- 미흡한 공사현장 과별 전담 관리제 실시

- 현장방문 점검시 보온조치 미흡한 공사현장은 즉시 보온조치 실시 및 공사현  장 관리자 연락처 현행화 기재후 보고서 작성

- 공사현장 방문 점검결과 수도계량기 무단 이설 사용현장 및 조례위반 현장   사진첨부 점검보고서 제출 및 과태료 부과 예정

- 공사현장 관리자 연락망 구축 및 –5℃ 3일이상 지속시 계량기 동파예방

관리 문자메시지 발송

Ⅴ		행정사항

- 출장보고서 작성시 각 현장별 수도계량기 방문직후 계량기 보온실태 사진 및 방문후 보온조치 이후 사진 각 1부씩 첨부(기물번호 나오게 사진촬영)

점검 보고서 작성

- 관내 공사현장 점검 협조부서 행정지원과, 요금과, 급수운영과 및 시설관리과는 방문점검 후  결과를 12.01일까지 기한내 현장민원과로 제출 협조

붙  임  1. 관내 신축 공사현장 과별 점검 현장 현황  1부.

2. 공사현장 계량기 동파예방 점검 출장보고서 양식 1부.  끝.